Ф01ВИ 03-25-01-05-2019

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области»

Лист проверки дозаторов

Дата: {date}

Лаборатория: {lab}

Модель дозатора пипеточного: {model}

Заводской №: {num}

V основной (объем): {obm}

|  |  |
| --- | --- |
| Mi вес дозы: | V дозы: |
| {m1} | {v} |
| {m2} | {v} |
| {m3} | {v} |
| {m4} | {v} |
| {m5} | {v} |
| {m6} | {v} |
| {m7} | {v} |
| {m8} | {v} |
| {m9} | {v} |
| {m10} | {v} |

Vср = {Vsred}

q = {q} %

S = {S} %

Вывод: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_